***DOMANDA*** ***DI*** ***AUTORIZZAZIONE*** ***ALLO*** ***SCARICO*** ***DI*** ***ACQUE*** ***REFLUE*** ***DOMESTICHE*** ***FUORI*** ***DALLA*** ***PUBBLICA*** ***FOGNATURA***

***(D.Lgs.*** ***152/06.*** ***e*** ***s.m.i.,*** ***L.R.*** ***20/2006*** ***e*** ***DPGRT*** ***46/R*** ***del*** ***08/09/2008***

*NUOVO* *SCARICO* *IDRICO*

spazio per il protocollo

Marca da Bollo assolta digitalmente

€ 16,00

**\*** **Campi** **obbligatori**

Il sottoscritto , nato a , il / / , residente a in via n. ,

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Codice Fiscale

Tel. Cell. Fax

nella sua qualità di , dell’insediamento ubicato a in via n. ,

Tel. Cell. Fax

e-mail @

**Consapevole** **che** **le** **dichiarazioni** **false,** **la** **falsità** **negli** **atti** **e** **l’uso** **di** **atti** **falsi** **comportano** **l’applicazione** **delle** **sanzioni** **penali** **previste** **dall’art.** **76** **del** **DPR** **445/2000** **e** **la**

**decadenza** **dai** **benefici** **conseguenti**

**CHIEDE**

il rilascio dell’autorizzazione allo scarico dei reflui domestici o assimilati, **nel** **rispetto** **del** **D.Lgs** **152/06** **e** **s.m.i.** **,** **alla** **L.R.** **20/06** **e** **del** **D.P.G.R.** **46/R/08** **e** **smi**, per una quantità stimata di

 mc annui, pari a n° Abitanti Equivalenti, provenienti da n° unità immobiliari (Unità residenziali mc ) ubicate in località via

 n° , meglio identificate nella relazione allegata.

# DICHIARA

sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1. che le informazioni contenute nella presente richiesta corrispondono allo stato reale dell’insediamento per il quale si richiede l’autorizzazione;
2. che le relazioni e planimetrie allegate alla presente domanda descrivono lo stato attuale dell’insediamento per il quale si richiede l’autorizzazione.
3. di essere a conoscenza che sono previste spese per l’istruttoria della pratica da versarsi prima del rilascio dell’autorizzazione.
4. che le acque reflue provenienti dall’insediamento sono classificabili:
	* **DOMESTICHE** in quanto (devono essere soddisfatte entrambe le condizioni):
		1. provengono da un insediamento di tipo residenziale e da servizi;
		2. derivano prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche
	* **ASSIMILATE** **A** **DOMESTICHE** in quanto i reflui presentano **caratteristiche** **qualitative** **equivalenti** **di** **cui** **alla** **TAB** **1** **All.** **2** **D.P.G.R.** **08/09/08** **n.** **46/R;** nell’insediamento è effettuata la seguente attività:

# NB: entro 2 mesi dall’attivazione dello scarico dovrà essere presentato certificato di analisi dei reflui che ne attesti l’equivalenza ASSIMILATE A DOMESTICHE.

* + **ASSIMILATE** **A** **DOMESTICHE** in quanto **provengono** **da** **un** **insediamento** **del** **seguente** **tipo**:
1. provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
2. provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del DLgs. 152/06;
3. provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere *a*) e *b*) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
4. provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
5. aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
6. provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

# che il recapito finale dello scarico è il seguente:

* + suolo 1
	+ acque superficiali(a) 2 ……………………………………………………….
1. in caso di recapito in acque superficiali:

1 Limiti di accettabilità TAB. 4 All. 5 D.Lgs 152/06 e smi

2 Limiti di accettabilità TAB. 3 All. 5 D.Lgs 152/06 e smi

che il corpo idrico ricettore è soggetto ad un **periodo** **massimo** **di** **magra** di mesi;

1. in caso di recapito sul suolo:

che l’insediamento rientra tra quelli di cui **all’art.** **103** **del** **D.Lgs.** **152/06**, ovvero nuclei abitativi isolati o laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi (barrare solo in caso di recapito su suolo).

# Altro ricettore. Specificare sinteticamente il recapito finale e la gestione.

**…………………………………………………………………………………………..**

**…………………………………………………………………………………………..**

**\*\*\*** **Nel** **caso** **di** **riutilizzo** **per** **uso** **irriguo** **si** **ricorda** **che** **il** **refluo** **depurato** **deve** **ottemperare** **quanto** **previsto** **nel** **DM** **185/2003** **art** **4**

1. che il tipo di impianto di trattamento delle acque reflue domestiche che verrà installato è:
* Degrassatore+fossa Imhoff + subirrigazione (anche fito assistita)
* Degrassatore+fossa Imhoff + subirrigazione (anche fito assistita) e drenaggio
* Degrassatore+ fossa settica + trincea drenante
* Degrassatore+fossa settica + fitodepurazione subsuperficiale HF (flusso orizzontale)
* Degrassatore+fossa settica + fitodepurazione subsuperficiale VF (flusso verticale)
* Degrassatore+ fossa settica + stagno stagni in serie
* Degrassatore+stagno facoltativo + fitodepurazione a flusso superficiale (FWS free water surface)
* altro (specificare)
1. che tutti gli scarichi sono campionabili a monte ed a valle dei sistemi di trattamento;
2. che il pozzo di acqua (in caso di approvvigionamento da pozzo) è munito di contatore.

# Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 193/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente

**nell’ambito** **del** **procedimento** **per** **il** **quale** **la** **presente** **dichiarazione** **viene** **resa.**

NB: la presente domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte pena la sospensione dell’istruttoria.

I tempi di istruttoria e rilascio autorizzazione e/o richiesta di integrazione sono decorrenti dal momento della presentazione e protocollo per 30 gg lavorativi. L’atto, previa marca da bollo di 16.00 Euro, dovrà essere ritirato presso gli Uffici competenti dal proprietario o addetto al ritiro mediante delega in carta libera.

data Firma

*(Firma* *da* *apporre* *davanti* *all’impiegato* *oppure* *allegare* *fotocopia* *del* *documento* *di* *riconoscimento* *in* *corso* *di* *validità)’*

1. *indicare* *il* *nome* *del* *corpo* *idrico* *e* *portata* *perenne-stagionale*
2. *specificare*

**DOCUMENTAZIONE** **TECNICA** **DA** **ALLEGARE** **ALLA** **DOMANDA** **DI** **AUTORIZZAZIONE,** PER **LO** **SCARICO** **DI** **ACQUE** **REFLUE**

**DOMESTICHE** **NON** **IN** **FOGNATURA**

*oppure* *nel* *caso* *di* *scarichi* *con* *potenzialità* *superiore* *a* *100 Ab.Equ.*

* **ELABORATI** **GRAFICI** realizzati e firmati da tecnico abilitato – contenuto minimo:
	+ planimetria della zona, scala 1:10.000, con rappresentazione schema fognario (evidenziando in rosso il punto di recapito nel corpo ricettore e l’edificio interessato);
	+ planimetria di massima dell’edificio, almeno 1:200, con rappresentazione delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e pluviali, pozzetti di ispezione e di prelievo campioni, rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell’immissione nel corpo recettore.
* **RELAZIONE** **TECNICA** redatta e firmata da tecnico abilitato – contenuto minimo:
1. ubicazione viaria e catastale delle unità immobiliari servite dallo scarico;
2. identificazione anagrafica di tutti coloro che hanno, al momento della domanda, diritti d’uso per proprietà, affitto o altro, sulle unità immobiliari servite dallo scarico e che pertanto avranno la titolarità dell’autorizzazione;
3. descrizione dell’impianto di smaltimento fornendo inoltre i dati progettuali di dimensionamento e la descrizione degli interventi di manutenzione periodica da effettuare;
4. descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell’immissione, nel caso di scarico sul suolo deve essere specificato che si tratta di un insediamento o di un edificio isolato oppure che non è tecnicamente possibile o eccessivamente oneroso scaricare in un corpo idrico superficiale;
5. indicazione, nel caso i reflui percorrano anche tratti in fosse campestri, dello stato di efficienza delle fosse, della pendenza e del recapito finale, oltre agli interventi di manutenzione periodica da realizzare;
6. indicazione della presenza o meno di pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 25 metri dal punto in cui i reflui verranno a contatto con il suolo o con gli strati superficiali del sottosuolo
* **RELAZIONE** **GEOLOGICA** **E** **IDROGEOLOGICA**
* redatta e firmata da tecnico abilitato – necessaria in ogni caso in cui ci sia uno scarico sul suolo oppure quando sia utilizzato un sistema di trattamento che preveda la sub irrigazione o comunque l’immissione dei reflui negli strati superficiali del sottosuolo e/o nell’ambiente tali da porre rischi di inquinamento. La relazione dovrà essere redatta secondo le norme previste in materia e comunque:

# A titolo informativo la relazione geologica e idrogeologica dovrà contenere

*contenuto* *minimo***:**

# Inquadramento generale topografico (scala uguale o con dettaglio maggiore a 1:10.000) e tipologia di scarico previsto o suggerito

* 1. **Aspetti** **geologici,** **geomorfologici** **e** **idrogeologici** **di** **dettaglio** **del** **sito** **interessato** **dall’opera/e.** **(natura** **della** **forma** **–*versante*** ***o*** ***altro*** **-pendenza** **etc** **etc)**
	2. **Indicazioni** **su:** **stima** **permeabilità** **del** **suolo,** **soggiacenza** **della** **falda** **(**La soggiacenza di una falda è la posizione in profondità della falda rispetto al piano campagna). **e** **sua** **tipologia.**

# Dichiarazione che non sono presenti nelle vicinanze (raggio minimo di 200 metri) pozzi acquiferi sia potabile che ad uso irriguo tali da interferire con le acque depurate

* 1. **verifica** **del** **posizionamento** **esatto** **e** **corrispondenza** **con** **gli** **Strumenti** **Urbanistici** **riportando** **tavole** **e** **elementi** **grafici** **in** **scala** **adeguata** **(*carta*** ***vulnerabilità*** ***acquiferi;*** ***carta*** ***di*** ***pericolosità*** ***geomorfologica*** ***e*** ***Idraulica;*** ***eventuali*** ***norme*** ***di*** ***fattibilità*)**

# In caso di presenza di livelli di alta vulnerabilità acquifero e rischi geomorfologici ( classi G3 e G4) e/o idraulici (classi I3 e I4) indicare eventualmente opere e sistemi di mitigazione del rischio.

**In** **caso** **di** **aree** **con** **livelli** **G3** **e** **G4** **e** **I3** **e** **I4** **le** **opere** **sono** **sottoposte** **preliminarmente** **al** **rilascio** **del** **Nulla** **Osta** **del** **Vincolo** **Idrogeologico** **se** **ricadenti** **all’interno** **delle** **aree** **sottoposte.** **Anche** **in** **caso** **di** **livelli** **di** **pericolosità** **inferiori** **ma** **ricadenti** **in** **aree** **Vincolate** **Idrogeologicamente** **è** **necessaria** **una** **relazione** **geologica** **redatta** **ai** **sensi** **delle** **Leggi** **in** **materia** **del** **Vincolo** **Idrogeologico** **(** **Lex** **39\_2000** **e** **Reg** **Frs** **48r\_2003** **e** **smi).**

- Ricevute oneri di segreteria e marca da bollo assolta digitalmente per Ritiro AUTORIZZAZIONE